## Arkusz1
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego/ Załącznik nr 3 do umowy
........................................... ........................................... ……………......................... (nazwa i adres wykonawcy)
Kosztorys
Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę i zabudowę części dołowej Układu Klimatyzacji Centralnej o mocy chłodniczej 7,2 MW z możliwością rozbudowy do 10,8 MW w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów
| Lp. | Nazwa elementu rozliczeniowego | Ilość | Jednostka miar | Jednostkowa cena netto | Cena netto (zł)
| A | B | C | D | E | F = C x E
| I | Wykonanie dokumentacji części dołowej Układu Klimatyzacji Centralnej j o mocy chłodniczej 7,2 MW z możliwością rozbudowy do 10,8 MW obejmujących wszystkie prace związane z całością inwestycji
| 1. | Wykonanie "Projektu Technicznego budowy Układu Klimatyzacji Centralnej w części dołowej o mocy chłodniczej 7,2MW z możliwością rozbudowy do 10,8MW dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów” składającego się z części mechanicznej i elektrycznej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. | 1 | kpl. |  | 0
| 1.1. | Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majątkowych do dokumentacji "Projektu Technicznego budowy Układu Klimatyzacji Centralnej w części dołowej o mocy chłodniczej 7,2MW z możliwością rozbudowy do 10,8MW dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów” | 1 | kpl. |  | 0
| 1.2. | Przekazanie Zamawiającemu niewyłącznej licencji, bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych na wykorzystanie przekazywanego utworu – wszelkiego oprogramowania niezbędnego korzystania z przedmiotu umowy oraz użytkowania zamontowanych urządzeń. | 1 | kpl. |  | 0
| 2. | Wykonanie dokumentacji technicznej (powykonawczej) : „Budowy Układu Klimatyzacji Centralnej w części dołowej o mocy chłodniczej 7,2MW z możliwością rozbudowy do 10,8MW dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów” składającej się z części mechanicznej i elektrycznej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. | 1 | kpl. |  | 0
| 2.1. | Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej "Budowy Układu Klimatyzacji Centralnej w części dołowej o mocy chłodniczej 7,2MW z możliwością rozbudowy do 10,8MW dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów” | 1 | kpl. |  | 0
| II. | Dostawa fabrycznie nowych elementów Układu Klimatyzacji Centralnej o mocy chłodniczej 7,2 MW z możliwością rozbudowy do 10,8 MW (część dołowa)
| 1. | Dostawa nowych elementów klimatyzacji:
| 1.1. | Reduktor ciśnień urządzeń dołowych klimatyzacji centralnej wraz magistralami wodnymi obiegu wody lodowej | 1 | kpl. |  | 0
| 1.2. | Instalacja elektryczna, zasilającą urządzenia reduktora ciśnień oraz zasilająca pozostałe urządzenia w komorze klimatyzacyjnej | 1 | kpl. |  | 0
| 1.3. | Instalacja oświetlenia komory klimatyzacji centralnej zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-G-02600 wraz z ognioszczelnymi lampa oświetleniowymi OLC -1 w ilości minimum 30 szt. , do oświetlenia komory klimatyzacji centralnej lub równoważne o wymaganych parametrach technicznych zgodnie z opisem | 1 | kpl. |  | 0
| 1.4. | Układ sterowania urządzeń reduktora ciśnień wyposażony w dwa niezależne urządzenia transmisji danych na powierzchnię wraz z oprogramowaniem pozwalającym na sczytywanie transmitowanych danych na powierzchni kopalni (rzeczywisty odczyt parametrów pracy układu, ustawianie parametrów pracy układu w sterowaniu zdalnym) | 1 | kpl. |  | 0
| 1.5. | System sterowania nadzoru i wizualizacji reduktora ciśnień, stacji pomiarowych i zespołów chłodniczych wraz niezbędnymi urządzeniami do transmisji danych na powierzchnię | 1 | kpl. |  | 0
| 1.6. | Mikroprocesorowy układ sterowania i system monitoringu, wraz z dedykowanymi zasilaczami iskrobezpiecznymi, realizujący sterowanie, rejestrację, transmisję, archiwizację i wizualizację wraz z bezterminową licencją oprogramowania | 1 | kpl. |  | 0
| 1.7. | Niskooporowa chłodnica powietrza o mocy 400kW wraz z osprzętem | 16 | szt. |  | 0
| 1.8. | Kompletny wentylator elektryczny o napięciu zasilania 500/1000V do chłodnic powietrza wraz z lutniociągami połączeniowymi | 16 | szt. |  | 0
| 1.9. | Wyłącznik typu WSB 1.160 lub równoważny | 16 | szt. |  | 0
| 1.10. | nie mniej niż 4 szt. stacji transformatorowych MAR-G/400/6/0,5kV lub równoważne w wykonaniu ognioszczelnym* | 1 | kpl. |  | 0
| 1.11. | Kabel YHKGXSekyn 6kV 3x120/30 do zasilania stacji transformatorowych | 1600 | m |  | 0
| 1.12. | Przewód OnGcekż-G 0,6/1kV 3x95+35+6x4 | 1600 | m |  | 0
| 1.13. | Przewód OnGcekż-G 0,6/1kV 3x35+16+3x2,5 | 1600 | m |  | 0
| 1.14. | Kabel YnHKGSY 0,6/1kV 13x1,5+1,5 | 1600 | m |  | 0
| 1.15. | Zasilanie – urządzenia do wizualizacji | 1 | kpl. |  | 0
| 1.16. | Zestaw monitoringu wideo składający się z min. 3 szt. kamer dostosowanych do pracy w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego wraz z transmisją na powierzchnię | 1 | kpl. |  | 0
| 1.17. | Komputer dołowy w obudowie ognioszczelnej przystosowany do pracy w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego | 1 | kpl. |  | 0
| 1.18. | Zestaw pompowy OS – obieg wody lodowej – w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń (jednak nie mniej niż 2szt.) * | 1 | kpl. |  | 0
| 1.19. | Zestaw pompowy dosprężający OS lub równoważny – w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń (jednak nie mniej niż 2 szt.) W przypadku gdy pompy dosprężające będą budowane w innym miejscu niż stacja reduktorów, należy je doposażyć w dodatkowy osprzęt elektryczny doposażony w wyłącznik WSB 1.160/160/S lub równoważny z okablowaniem * | 1 | kpl. |  | 0
| 1.20. | Pompa zatapialna typu P lub równoważna – w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń * | 1 | kpl. |  | 0
| 1.21. | Układ filtracyjny na wlocie do komory 300 - 500 µm, 40bar – według uzyskanych obliczeń (jednak nie mniej niż. 4 szt.) wraz z filtrami + rezerwa (rezerwowe filtry w ilości podwojonej do ilości zastosowanych filtrów uzyskanych z wyliczeń Wykonawcy) * | 1 | kpl. |  | 0
| 1.22. | Zawory/zasuwy dla układów wodnych - w ilości sztuk według uzyskanych obliczeń | 1 | kpl. |  | 0
| 1.23. | Zbiornik wody – jeśli będzie wymagany * | 1 | kpl. |  | 0
| 1.24. | Śruby, zawiesia, opaski, łańcuchy, uszczelki elementy drobne do zabudowy rurociągu wody lodowej oraz powrotnej - w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń oraz dokumentacji technicznej producenta rur dostarczonych do zabudowy | 1 | kpl. |  | 0
| 1.25. | Kolana, kliny, trójniki, zasuwy do zabudowy rurociągu wody lodowej oraz powrotnej - w ilości sztuk według uzyskanych obliczeń | 1 | kpl. |  | 0
| 1.26. | Doposażenie istniejącej sieci światłowodowej zapewnia wykonawca wstępne zapotrzebowanie na kable i urządzenia transmisji danych od istniejących punktów magistralnej sieci światłowodowej i do lokalnych koncentratorów danych LKS i od LKS do stacji pomiarowych SP – 1 kpl. w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według opisu lub w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych po wykonaniu projektu i konsultacjach. | 1 | kpl. |  | 0
| 1.27. | Pozostałe elementy armatury przyłączeniowej - w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń | 1 | kpl. |  | 0
| 1.28. | Rury preizolowane o łacznej długości 20 465 mb w tym: Ø150 - 11 119mb; Ø200 - 9 146 mb; Ø250 - 200 mb (Tab. 1 + Tab.2)* | 1 | kpl. |  | 0
| 1.29. | Rury nieizolowane o łacznej długości 20 465 mb w tym: Ø150 - 11 119mb; Ø200 - 9 146 mb; Ø250 - 200 mb (Tab. 1 + Tab.2)* | 1 | kpl. |  | 0
| III. | Wykonanie prac związanych z zabudową urządzeń, układów sterowania, systemów monitoringu i wizualizacji oraz uruchomieniem Układu Klimatyzacji Centralnej o mocy chłodniczej 7,2 MW z możliwością rozbudowy do 10,8 MW na poziomie 850 m
| 1. | Zabudowa urządzeń klimatyzacji oraz pozostałych urządzeń wraz z niezbędnym osprzętem oraz układami sterowania, wizualizacji, monitorowania i oprogramowania Układu Klimatyzacji Centralnej o mocy chłodniczej 7,2MW z możliwością rozbudowy do 10,8MW na poziomie 850 m, przy szybie Jan dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów | 1 | kpl. |  | 0
| 2. | Zabudowa preizolowanych rurociągów wody lodowej wraz armaturą (pkt. II ppkt. 1.28.) | 1 | kpl. |  | 0
| 3. | Zabudowa nieizolowanych rurociągów wody lodowej wraz armaturą (pkt. II ppkt. 1.29.) | 1 | kpl. |  | 0
| 4. | Przeprowadzenie prób ruchowych w obecności upoważnionych pracowników w okresie 3 miesięcy wraz z skoordynowaniem współpracy części powierzchniowej z częścią dołową Układ Klimatyzacji Cenralnej | 1 | kpl. |  | 0
| 5. | 30 – dniowy nadzór nad stałą i ciągłą pracą Układu Klimatyzacji Centralnej części dołowej (od reduktora ciśnień do rejonów eksploatacyjnych). | 1 | kpl. |  | 0
| IV. | Cena netto za wykonanie całego zamówienia: (SUMA I-III) |  |  |  | 0
Wykonawca składa kosztorys w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wykonawca składa kosztorys w formie elektronicznej). Wymóg zachowania formy elektronicznej zostanie spełniony w przypadku złożenia elektronicznej kopii kosztorysu, sporządzonego w formie pisemnej lub dokumentowej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
* Ilości sztuk oraz parametry określa Wykonawca z zastrzeżeniem, iż musza one spełniać wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji technicznej.

## Arkusz2
| pre | nieizol |  | pre | nieizol
250 | 200 | 200 | 150 | 1710 | 1710
| 200 | 200 |  | 2270 | 2270
|  |  |  | 1551 | 1551
200 | 3200 | 3200 |  | 768 | 768
| 2300 | 2300 |  | 1540 | 1540
| 920 | 920 |  | 7839 | 7839
| 200 | 200
| 616 | 616
| 1910 | 1910
| 9146 | 9146
150 | 630 | 630 |  | 11119 | 11119
| 65 | 65
| 835 | 835
| 600 | 600
| 1150 | 1150
| 3280 | 3280
| 12626 | 12626
|  |  |  | 20465 | 20465

## Arkusz1 (2)
Załącznik nr 2
........................................... ........................................... ……………......................... (nazwa i adres wykonawcy)
Kosztorys
Modernizacja Układu Klimatyzacji Grupowej zabudowanej w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m, polegająca na zwiększeniu mocy chłodniczej układu do wartości 2,25MW w celu dystrybucji wody lodowej do chłodnic powietrza zabudowanych na poziomie 1050m w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów”.
Lp. | Rodzaj | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto (zł)
A | B | C | D | E | F = C x E
I | Wykonanie dokumentacji Modernizacji Układu Klimatyzacji Grupowej zabudowanej w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m, polegająca na zwiększeniu mocy chłodniczej układu do wartości 2,25MW w celu dystrybucji wody lodowej do chłodnic powietrza zabudowanych na poziomie 1050m w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów”. |  |  |  | 48000
1. | Wykonanie "Projektu Technicznego Modernizacji Układu Klimatyzacji Grupowej zabudowanej w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m, polegającej na zwiększeniu mocy chłodniczej układu do wartości 2,25MW w celu dystrybucji wody lodowej do chłodnic powietrza zabudowanych na poziomie 1050m w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Projekt powinien w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. | 1 | kpl. | 22000 | 22000 | inne
1.1. | Wykonanie dokumentacji technicznej (powykonawczej) : „Modernizacji Układu Klimatyzacji Grupowej zabudowanej w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m, polegająca na zwiększeniu mocy chłodniczej układu do wartości 2,25MW w celu dystrybucji wody lodowej do chłodnic powietrza zabudowanych na poziomie 1050m w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów” składającej się z części mechanicznej i elektrycznej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. | 1 | kpl. | 26000 | 26000 | inne
II. | Dostawa fabrycznie nowych elementów Układu Klimatyzacji Grupowej zabudowanej w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m |  |  |  | 2645600 | 392000
1. | Dostawa fabrycznie nowych elementów klimatyzacji: | - |  | -
1.1. | Chłodnica powietrza o mocy 400kW wraz z kompletem przewodów elastycznych Ø100 PN40, wyposażona w zasuwy po stronie zasilania i powrotu wody lodowej - 1 szt. o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń Wykonawcy. Chłodnica winna być wyposażona w filtr wody zabudowany po stronie zasilania o przyłączu odpowiadającemu średnicy przewodów zasilających | 1 | szt. | 170000 | 170000 | u
1.2. | Chłodnica wyparna – doposażyć układ klimatyzacji grupowej o dodatkowe chodnice wyparne o mocy odpowiedniej do powiększonej mocy chłodniczej całego układu klimatyzacji grupowej docelowo do 2,25MW w ilości sztuk i o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń Wykonawcy. | 1 | szt. | 190000 | 190000 | u
1.3. | Wentylator lutniowy elektryczny 500/1000V (do chłodnic powietrza) wraz z tłumikiem | 1 | szt. | 85000 | 85000 | u
1.4. | Wentylator lutniowy elektryczny 500/1000V (do chłodnicy wyparnej) wraz z tłumikiem - w ilości sztuk i odpowiednich parametrach techniczno-użytkowych do uzyskanych obliczeń mocy chłodniczej zastosowanych chłodnic wyparnych. | 1 | szt. | 85000 | 85000 | u
1.5. | Układ filtracyjny na wlocie do komory 500 µm, 40bar, ok. 150-200 m3/h (Wykonawca dostarczy do Zamawiającego podwojoną ilość wkładów filtrujących w formie rezerwy). | 6 | szt. | 6600 | 39600 | u
1.6. | Układ filtracyjny dla skraplaczy urządzeń chłodniczych (Wykonawca dostarczy do Zamawiającego podwojoną ilość wkładów filtrujących w formie rezerwy). | 12 | szt. | 6600 | 79200 | u
1.7. | Filtr dedykowany do chłodnicy powietrza od strony zasilania wody lodowej | 2 | szt. | 6500 | 13000 | m
1.8. | Zawór zwrotny DN150 PN40 | 4 | szt. | 2550 | 10200 | m
1.9. | Elektrozawór DN150 PN40 | 2 | szt. | 120000 | 240000 | u
1.10. | Zasuwa DN150 PN40 | 3 | szt. | 2200 | 6600 | m
1.11. | Zasilanie – wyłącznik wieloodpływowy z 10 odpływami dla odbiorników w komorze typu EH-d03-W/1,0/III/027.21 lub równoważny | 1 | szt. | 360000 | 360000 | u
1.12. | Wyłącznik typu WSB 1.160 lub równoważny wraz z okablowaniem | 2 | szt. | 85000 | 170000 | u
1.13. | Zestaw monitoringu wideo składający się z min. 2 szt. kamer dostosowanych do pracy w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego wraz z transmisją na powierzchnię | 1 | kpl. | 60000 | 60000 | u
1.14. | Ognioszczelny komputer dołowy wraz z okablowaniem | 1 | kpl. | 50000 | 50000 | u
1.15. | Zestaw pompowy OS – obieg wody lodowej (o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń) | 1 | szt. | 160000 | 160000 | u
1.16. | Zestaw pompowy OS – obieg wody skraplaczy (o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń) | 1 | szt. | 140000 | 140000 | u
1.17. | Zestaw pompowy OS – obieg wody zraszania (o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń) | 1 | szt. | 140000 | 140000 | u
1.18. | Zawory/zasuwy dla układu wodnego – w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń | 1 | kpl. | 60000 | 60000 | m
1.19. | Zbiornik wody: obiegu skraplaczy, wody lodowej o pojemności min. 3 m3 | 2 | szt. | 5000 | 10000 | m
1.20. | Śruby, zawiesia, elementy drobne do zabudowy | 1 | kpl. | 5000 | 5000 | m
1.21. | Układ transmisji danych na powierzchnię | 1 | kpl. | 30000 | 30000 | u
1.22. | Przepływomierz indukcyjny z zasilaczem DN100 PN40 | 2 | szt. | 35000 | 70000 | u
1.23. | Przepływomierz indukcyjny z zasilaczem DN150 PN40 | 2 | szt. | 40000 | 80000 | u
1.24. | Lampa górnicza ognioszczelna wraz z okablowaniem | 10 | kpl. | 1200 | 12000 | u
1.25. | Kompletne okablowanie do nowo dostarczonych i zmodernizowanych urządzeń – w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń | 1 | kpl. | 240000 | 240000 | m
1.26. | Pozostałe zawory, zasuwy, armaturę przyłączeniową (trójniki, kolana, przewody połączeniowe, zasuwy, uszczelki, śruby, etc. według uzyskanych obliczeń przez Wykonawcę) – w ilości sztuk oraz o parametrach techniczno-użytkowych według uzyskanych obliczeń | 1 | kpl. | 140000 | 140000 | m
III. | Wykonanie prac związanych z zabudową i modernizacją urządzeń, układów sterowania, systemów monitoringu i wizualizacji oraz uruchomieniem Układu Klimatyzacji Grupowej zabudowanego w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m, polegających na zwiększeniu mocy chłodniczej układu do wartości 2,25MW w celu dystrybucji wody lodowej do chłodnic powietrza zabudowanych na poziomie 1050m w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów |  |  |  | 350000 | 20000
1. | Zabudowa urządzeń klimatyzacji (wraz z wykonaniem niezbędnych postumentów) oraz pozostałych urządzeń wraz z niezbędnym osprzętem oraz układami sterowania, wizualizacji, monitorowania i oprogramowania w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów wymienionych w pkt. II | 1 | kpl. | 95000 | 95000
2. | Wykonanie prac związanych z modernizacją: zestawów pompowych, układów sterowania urządzeń, układów obiegu wody skraplaczy, zraszania oraz wody lodowej, chłodnic wyparnych (dostosowanych do powiększonej mocy), zabudowy modernizacji agregatu TS-450, bezpłatnych aktualizacji zmian funkcyjnych plansz sterowania lub wizualizacji o nowe funkcje, (dostosowaniem) transmisji danych do przesyłu parametrów pracy (dostosować do obecnie stosowanego w Kopalni systemu Sauron) wraz z dostarczeniem urzadzenia do transmisji danych na powierzchnię i światłowodem od dł. 800m - zwiększeniu wydajności całego Układu Klimatyzacji Grupowej do 2,25MW | 1 | kpl. | 160000 | 160000
3. | Transport materiałów przeznaczonych do wykonania zamówienia z punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca wykonywanych robót | 1 | kpl. | 40000 | 40000
4. | Przygotowanie stanowiska dla obsługi agregatów chłodniczych w komorze klimatyzacji grupowej w chodniku I w pokładzie 413/1 z Ga8E. | 1 | kpl. | 35000 | 35000
5. | Przeprowadzenie prób ruchowych Układu Klimatyzacji Grupowej w obecności upoważnionych pracowników w okresie 30 dni | 1 | kpl. | 20000 | 20000
IV. | RAZEM (SUMA I-III) |  |  |  | 3043600
|  |  |  | dok | 48000
|  |  |  | urz, mater | 2645600
|  |  |  | robot | 350000
3043600
|  | 22000 | 1 | 170000 | 95000
|  | 26000 | 2 | 190000 | 160000
| inne | 48000 | 3 | 85000 | 40000
|  |  | 4 | 85000 | 35000
|  |  | 5 | 39600 | 20000
|  |  | 6 | 79200 | 350000 | robocizna
|  |  | 7 | 13000
|  |  | 8 | 10200
|  |  | 9 | 240000
|  |  | 10 | 6600
|  |  | 11 | 360000 | 2160800 | urządzenia
|  |  | 12 | 170000 | 484800 | materiał
|  |  | 13 | 60000 | 2645600
|  |  | 14 | 50000
|  |  | 15 | 160000
|  |  | 16 | 140000
|  |  | 17 | 140000
|  |  | 18 | 60000
|  |  | 19 | 10000
|  |  | 20 | 5000
|  |  | 21 | 30000
|  |  | 22 | 70000
|  |  | 23 | 80000 |  | 834800
|  |  | 24 | 12000
|  |  | 25 | 240000
|  |  | 26 | 140000
2645600
3043600