Remont uniwersalnych urządzeń pomiarowych i czujników przepływu cieczy 
produkcji Grünewald GmbH dla JSW S.A. KWK „Budryk”

Prognozowany cennik części zamiennych uniwersalnych urządzeń pomiarowych 
i czujników przepływu cieczy produkcji Grünewald GmbH -  cennik podlegający ocenie

| Lp. | Nazwa części zamiennej | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [pln netto] | Wartość całkowita [pln netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DAK-025*** |  |  |  |
| 1 | Wymiana przyłączy mechanicznych | 12 |  |  |
| 2 | Wymiana złączy elektrycznych i przewodów | 9 |  |  |
| 3 | Wymiana uszczelnienia - kpl. | 11 |  |  |
| 4 | Próby ciśnieniowe (szczelność) | 19 |  |  |
| 5 | Wymiana mechanizmu wewnętrznego | 16 |  |  |
| 6 | Wymiana styków | 11 |  |  |
| 7 | Wymiana szybki i pokrętła | 13 |  |  |
|  | DAK-032*** |  |  |  |
| 8 | Wymiana przyłączy mechanicznych | 2 |  |  |
| 9 | Wymiana złączy elektrycznych i przewodów | 2 |  |  |
| 10 | Wymiana uszczelnienia - kpl. | 2 |  |  |
| 11 | Próby ciśnieniowe (szczelność) | 4 |  |  |
| 12 | Wymiana mechanizmu wewnętrznego | 3 |  |  |
| 13 | Wymiana styków | 3 |  |  |
| 14 | Wymiana szybki i pokrętła | 1 |  |  |
|  | DAK-050*** |  |  |  |
| 15 | Wymiana przyłączy mechanicznych | 1 |  |  |
| 16 | Wymiana złączy elektrycznych i przewodów | 2 |  |  |
| 17 | Wymiana uszczelnienia - kpl. | 1 |  |  |
| 18 | Próby ciśnieniowe (szczelność) | 3 |  |  |
| 19 | Wymiana mechanizmu wewnętrznego | 2 |  |  |
| 20 | Wymiana styków | 2 |  |  |
| 21 | Wymiana szybki i pokrętła | 1 |  |  |
|  | SMALL - (jeden pomiar) |  |  |  |
| 22 | Wymiana przyłączy mechanicznych | 9 |  |  |
| 23 | Wymiana złączy elektrycznych i przewodów | 12 |  |  |
| 24 | Aktualizacja oprogramowania | 6 |  |  |
| 25 | Próby ciśnieniowe (szczelność) | 24 |  |  |
| 26 | Wymiana zasilacza wewnętrznego | 11 |  |  |
| 27 | Wymiana elektroniki | 14 |  |  |
| 28 | Wymiana wyświetlacza | 11 |  |  |
| Lp. | Nazwa części zamiennej | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [pln netto] | Wartość całkowita [pln netto] |
|  | SMALL - (dwa lub trzy pomiary) |  |  |  |
| 29 | Wymiana przyłączy mechanicznych | 3 |  |  |
| 30 | Wymiana złączy elektrycznych i przewodów | 3 |  |  |
| 31 | Aktualizacja oprogramowania | 1 |  |  |
| 32 | Próby ciśnieniowe (szczelność) | 5 |  |  |
| 33 | Wymiana zasilacza wewnętrznego | 4 |  |  |
| 34 | Wymiana elektroniki | 2 |  |  |
| 35 | Wymiana wyświetlacza | 3 |  |  |
|  | MAGIN-EX (jeden pomiar) |  |  |  |
| 36 | Wymiana przyłączy mechanicznych | 8 |  |  |
| 37 | Wymiana złączy elektrycznych i przewodów | 6 |  |  |
| 38 | Aktualizacja oprogramowania | 2 |  |  |
| 39 | Próby ciśnieniowe (szczelność) | 11 |  |  |
| 40 | Wymiana zasilacza wewnętrznego | 6 |  |  |
| 41 | Wymiana elektroniki | 11 |  |  |
| 42 | Wymiana wyświetlacza | 10 |  |  |
|  | MAGIN-EX (dwa lub trzy pomiary) |  |  |  |
| 43 | Wymiana przyłączy mechanicznych | 1 |  |  |
| 44 | Wymiana złączy elektrycznych i przewodów | 2 |  |  |
| 45 | Aktualizacja oprogramowania | 1 |  |  |
| 46 | Próby ciśnieniowe (szczelność) | 3 |  |  |
| 47 | Wymiana zasilacza wewnętrznego | 1 |  |  |
| 48 | Wymiana elektroniki | 2 |  |  |
| 49 | Wymiana wyświetlacza | 1 |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |

Do ww. wartości należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.